## Sheet2
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ( سهامی خاص )
تلفن مناقصه گر: |  | نام مناقصه گر: | [5 empty] | شرايط عمومي واختصاصی مناقصه شماره: م ع/93/312
|  | نشانی مناقصه گر: | [5 empty] | شماره تقاضای خرید: SAD-9300023
دورنگار مناقصه گر: | [7 empty] | تاریخ استعلام : / /
رییس تدارکات کالا: |  |  |  | رییس خرید: |  |  |  | مسئول بررسی منابع:
1-اسناد مناقصه پس از تكميل بايستي درسه پاكت سربسته و ممهورشامل: الف(ضمانت نامه بانكي ششماهه یا سه ماهه قابل تمدید يارسيدواريزوجه نقد (شماره حساب با هماهنگي اين امورجهت واريز وجه مشخص مي گردد) به مبلغ-/150,000,000 ریال (جهت کل مناقصه)بنام شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي)،ب(پيشنهاد فني) ،ج(پيشنهاد مالي) حداكثر تا پایان وقت اداری روز 1393/06/15 به آدرس شيراز-خيابان زند- حدفاصل ستاد و میدان شهدا- نبش کوچه پروانه- ساختمان شرکت ملی نفت ایران- طبقه 5-واحد 502-کدپستي : 13113-71357 -بخش مناقصات تحويل گردد.
2- به پيشنهاد هائي كه بعد از تاريخ مقرر دريافت شوند يامشروط،مبهم،فاقد تضمين كافي وبدون مهر باشند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3 - شرکت در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
4- شرکت مختار است اقلام را به تفکیک و از فروشندگان مختلف خریداری نماید.
5 - در صورت برنده شدن ,قیمت های پیشنهادی ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی صورت نمی گیرد.
6-برنده مناقصه بايستي 10 درصد قيمت پيشنهادي را به عنوان ضمانت حسن انجام كارحداكثرظرف مدت 10روز پس از تاريخ صدورسفارش خريدتهيه و نزد خريدار به امانت بسپارد؛درغيراينصورت سفارش خريد مذكور باطل و مناقصه به برنده دوم واگذار مي شود.
7-كليه قيمتهابراساس ريال بوده وبه ارزهاي ديگرترتيب اثرداده نخواهدشد
8- انجام پيش پرداخت معادل 25 درصد كل مبلغ معامله در مقابل ضمانتنامه بانكي معتبر امكانپذير مي باشد.
9 - پرداخت بهای کالا مطابق اصل فاکتور رسمی ارائه شده پس از تحویل کلیه اقلام سفارش شده بصورت چک بانکی در وجه فروشنده به حساب جاری اعلام شده انجام میگردد.
10- شماره مناقصه ودرخواست حتماً روی پاکت قید گردد .
11- مناقصه گر ميتواند با ارائه تقاضانامه كتبي ، تا قبل از گشايش پاكات مالي نسبت به اصلاح يا جايگزين نمودن آن اقدام نمايد.
12-شروع زمان تحويل كالا از تاريخ صدور سفارش خريد توسط اين امور خواهد بود.
13-محل تحویل کالا :استان فارس-شهرستان فراشبند-منطقه عملیاتی آغارودالان-اداره تدارکات کالا
14-گشايش پيشنهادفني وپيشنهادمالي منوط به تاييدصلاحيت آن شركت توسط شركت نفت وگاز زاگرس جنوبي براساس فرم ارزيابي كيفي مناقصه گران مربوط به تامین کالا(موجود درسایت (www.szogpc.com) ميباشد؛بنابراین شرکتها بایستی با مراجعه به سایت مذکور فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران را اخذ وپس از مطالعه ,جداول آن را تکمیل وبه همراه مدارکی نظیر:اساسنامه شرکت-آگهی روزنامه ثبت شرکت_ترازنامه-صورتحساب سودوزیان-اظهارنامه های مالیاتی یاتایید اعتبار شرکت توسط بانک- حداکثر5 قرارداد مختومه-مدارک تحصیلی آموزشی پرسنل ودیگرمدارک خواسته شده در فرم مذکور به این امور ارسال نمایند.
15- مدت اعتبار پیشنهاد :90 روز از تاریخ آخرین مهلت تسلیم نرخ می باشد.
16 - تاریخ تحویل مورد نیاز شرکت:در اسرع وقت می باشد.
17- فروشنده ملزم ومتعهد میگردد کلیه هزینه های مرتبط با کالا اعم از مالیات وسایر کسورات قانونی را در قیمت تمام شده خود لحاظ نماید
18- ارائه کد اقتصادی و کد پستی جهت شرکت ها و کد ملی و کد پستی جهت فروشگاه ها و ايران كد جهت كالاي مورد نظر الزامی است.
19-پس از ارزیابی فنی شرکتها توسط کمیته فنی بازرگانی ,پاکت پیشنهاد مالی شرکتهای تایید شده توسط کمیسیون مناقصات گشایش خواهد یافت ؛ملاک تعیین برنده کمترین قیمت ترازشده خواهد بود که با اعمال امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب تاثیر 40درصد در فرمول قیدشده در بند 5 ماده 12 آیین نامه مستندسازی واطلاع رسانی , محاسبه ونتیجه اعلام خواهد شد؛قابل ذکر است پس از قرائت قیمتها جهت اطمینان از صحت قیمتهای ارایه شده توسط شرکتها ,جدول مقایسه قیمتها توسط اداره تدارکات کالا تنظیم و بهمراه کلیه مدارک پرونده به کمیسیون مناقصات جهت صدور مصوبه خرید از شرکت برنده یا هرگونه دستور دیگری که صلاح بداند ارسال میگردد.
20- راه اندازی آزمایشی ابزار مناقصه بر عهده فروشنده است .
تلفن مناقصات کالا:2138527-0711 - دورنگارمناقصات کالا:2314447-0711 پست الکترونیک:kala_zagross@icofc.ir یا a.rezaei@szogpc.com
بسمه تعالی برگ مشخصات مناقصه خریدداخلی
شماره مناقصه: م ع/93/312
شماره درخواست : SAD-9300023
قیمت کالا (( ریال )) | بهای واحد به حروف (( ریال )) |  | بهای واحد به عدد ((ریال)) |  | مقدار | واحد | مشخصات کالا |  | اقلام
[5 empty] | 3 | ST | PRESSURE AND TEMPERATURE MEMORY GAUGE |  | 1
SIMILAR TO METROLOG "AMETROLOG 5"
PRESSURE SENSOR : PIEZO-RESISTIVE
PRESSURE RANGE : 0-10000 PSI
PRESSURE ACCURACY : ±0.05% FS
PRESSURE RESOLUTION < 0.05 PSI
PRESSURE REPEATABILITY : 0.033% FS
DRIFT : < 3 PSI / YEAR
TEMPERATURE SENSOR : PT100
TEMPERATURE RANGE : -20 TO + 150 C˚
TEMPERATURE RESOLUTION : < 0.005 C˚
|  | به عدد به حروف |  | قیمت کالا ((ریال )) |  | توضیحات :
|  | به عدد به حروف |  | هزینه بسته بندی ((ریال ))
|  | به عدد به حروف |  | هزینه حمل (( ریال ))
|  | به عدد به حروف |  | جمع کل کالا (( ریال ))
نام و امضاء و مهر فروشنده :
بسمه تعالی برگ مشخصات مناقصه خریدداخلی
شماره مناقصه: م ع/93/312
شماره درخواست : SAD-9300023
قیمت کالا (( ریال )) | بهای واحد به حروف (( ریال )) |  | بهای واحد به عدد ((ریال)) |  | مقدار | واحد | مشخصات کالا |  | اقلام
TEMPERATURE ACCURACY : ± 0.3 C˚
SAMPLE RATE : 1 SEC. TO 5 MIN .
MEMORY CAPACITY : 4,200,000 DATA SET
MEMORY TYPE : NON - VOLATILE EEPROM
HIGH TEMPERATURE ELECTRONIC PROTECTED
AND INSULATED FROM VIBRATIONS
MATERIAL : INCONEL 750 - X . 17- 4 PH
SOUR SERVICES : ( H2S , CO2 , CHLORIDE )
SEAL : METAL TO METAL & O RING SEAL
TOOL OD. : 1.25"
TOP THREAD : PIN 15/16 UN 10
BOTTOM THREAD : BOX 15/16 UN 10
|  | به عدد به حروف |  | قیمت کالا ((ریال )) |  | توضیحات :
|  | به عدد به حروف |  | هزینه بسته بندی ((ریال ))
|  | به عدد به حروف |  | هزینه حمل (( ریال ))
|  | به عدد به حروف |  | جمع کل کالا (( ریال ))
نام و امضاء و مهر فروشنده :
بسمه تعالی برگ مشخصات مناقصه خرید داخلی
شماره مناقصه: م ع/93/312
شماره درخواست : SAD-9300023
قیمت کالا (( ریال )) | بهای واحد به حروف (( ریال )) |  | بهای واحد به عدد ((ریال)) |  | مقدار | واحد | مشخصات کالا |  | اقلام
FISHING NECK : 1.375"
PROGRAMING MODES: CONVENTIONAL , ADVANCED
SOFTWARE : COMPATIBLE WITHWINDOWS 7 & 8
INCLUDE ONE BATTERY WITH EACH TOOL
SMART BATTERY SYSTEM TO DISPLAY THE -
REMAINING POWER OF CELLS
[5 empty] | 3 | NO | EXTRA SPARE BATTERY FOR ITEM NO. 01 |  | 2
[5 empty] | 3 | NO | BATTERY TESTER FOR ITEM NO. 01 |  | 3
[5 empty] | 4 | NO | INTERFACE AND USB CONNECTION CABLE FOR ITEM NO. 01 |  | 4
[5 empty] | 3 | NO | CARRING CASE FOR ITEM NO. 01 |  | 5
[5 empty] | 30 | ST | REDRESS SEAL KIT (VITON 90 A) SOUR SERVICE |  | 6
[5 empty] | 1 | NO | TORQUE METER & C SPANNER TORQUE WRENCH FOR ITEM NO. 01- |  | 7
|  | به عدد به حروف |  | قیمت کالا ((ریال )) |  | توضیحات :
|  | به عدد به حروف |  | هزینه بسته بندی ((ریال ))
|  | به عدد به حروف |  | هزینه حمل (( ریال ))
|  | به عدد به حروف |  | جمع کل کالا (( ریال ))
نام و امضاء و مهر فروشنده :